АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТОЦКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                                                                                    №36-п

Об актуализации   схем водоснабжения                                                                          водоотведения          муниципального

образования                   Богдановский

сельсовет на 2022-2029 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ,Постановлением  Правительства РФ  от 05.09.2013 №782  « О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом  муниципального образования  Богдановский сельсовет  постановляю:

1.Актулизировать  прилагаемые схемы водоснабжения  водоотведения   муниципального образования Богдановский  сельсовет.

2. Постановление № 83-п от 03.12.2020  «Об утверждении схем водоснабжения   и водоотведения  муниципального образования Богдановский сельсовет»- считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования  и подлежит размещению на сайте администрации Тоцкого района в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                             Р.Ф.Петров

Богдановский сельсовет

Приложение

к постановлению

главы  муниципального образования

Богдановский сельсовет

от 20.04.2021   №36-п

Схема водоснабжения  и водоотведения   Богдановского

сельсовета   на  2022-2029 годы

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения  и деление территории  на эксплуатационные зоны.

На территории Богдановского сельсовета не имеется организации, которая предоставляла бы услуги по водоснабжению жителям Богдановского  сельсовета .

В населенных  пунктах Богдановского  сельсовета   существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником  водоснабжения Богдановского сельсовета   являются  четыре  скважин.

| № скважи-ны | Место нахождения | Год бурения | Фактический дебит, м3/ч | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Богдановка | 1975 | 7 | Администрация Богдановского сельсовета |
| 2 | с.Богдановка | 1975 | 7 | Администрация Богдановского сельсовета |
| 3 | д.Сайфутдиново | 1976 | 7 | Администрация Богдановского сельсовета |
| 4 | с.Амерханово | 1976 | 7 | Администрация Богдановского сельсовета |

Технологическая схема водоснабжения Богдановского  сельсовета следующая: из скважин №1,2,3,4 постоянно осуществляется добыча воды.. Скважина №1,2 и 3 имеют глубину 90 м и  70 м, скважины № 4 имеет глубину 120 м,. В надскваженных сооружениях встроены задвижки, счетчики и устройства препятствующие обратному потоку. Вода   по полиэтиленовым   водоводам  диаметром в примыкании 63 мм через полиэтиленовые трубопроводы диаметром 110 мм  напрямую, без водоподготовки, поставляется в резервуары водонапорных башен.

В целях поддержания напора и накопления воды в системе водоснабжения задействованы 4 водонапорные  башни. Трубопровод делится в башне на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну бака-накопителя на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

Водонапорные башни в объемом 25 м3 и  высотой 18 м. состоит из бака и опоры, составляемой из частей длиной по 9м.Бак емкостью 25 м3 имеет диаметр 3020мм, высота опоры составляет 18м, диаметр 1220 мм. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крыша приварена к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели. Наружная лестница стальная с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. На высоте 3,4 м от уровня земли  опора  снабжена герметическим смотровым люком. Ребра жесткости могут служить также для устройства временного деревянного настила во время производства монтажных и ремонтных работ. Вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

В водопроводной сети вода распределяется по трубам из, полиэтилена диаметром от 110 до 63 мм. Трубопроводная сеть не снабжена  контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки.

1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  систем холодного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения.

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям. Водоснабжение потребителей Богдановского сельсовета  осуществляется по 3 зонам.

Зона водоснабжения от водозабора  в с.Богдановка

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110мм | Пог.м | 8300,5 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 450 |
| 3 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 12 |
| 4 | Тройник чугунный фланцевый 110 х 110 | Шт. | 6 |
| 5 | Люк чугунный | Шт. | 28 |
| 6 | Подземный пожарный гидрант в колодце | Шт. | 6 |
| 7 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм | Шт | 28 13 6 |
| 8 | Пожарный резервуар 27 м3 | Шт. | 2 |
| 9 | Водозаборная колонка | Шт. | 13 |

Зона водоснабжения  от водозабора с.Амерханово

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110 мм | Пог.м | 2401 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 95 |
| 3 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 12 |
| 4 | Люк | Шт | 10 |
| 5 | Пожарный гидрант 1250 |  | 1 |
| 7 | Водозаборная колонка | Шт | 4 |

Зона водоснабжения  от водозабора д. Сайфутдиново

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110 мм | Пог.м | 1117 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 86 |
| 3 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 2 |
| 4 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 3 |
| 5 | Кран шаровый латунный диаметром 25 мм | Шт | 11 |
| 6 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм | Шт | 2 4 |
| 7 | Водозаборная колонка | Шт | 4 |

1.3.Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения.

Санитарно-гигиеническое  и микробиологическое исследования воды в скважинах, воды в накопительных резервуарах и трубопроводной сети Богдановского  сельсовета  осуществляется  Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской  области в Сорочинском   районе» аккредитованный испытательный лабораторный центр». Анализ воды  состоял из микробиологической и химической частей. Результаты: в скважинах не было  отрицательных результатов по Е.coli, бактериям coliform  или энтерококкам, следовательно никаких воздействий- фекальных загрязнений грунтовой воды — нет.

Химический анализ выглядит следующим образом: грунтовая вода имеет низкое содержание кислорода, незначительное повышенное содержание железа в водозаборных скважинах . Содержание железа в санитарно-техническом оборудовании домов выше, чем в скважинах. Это свидетельствует о железистых отложениях в трубах. Результаты анализов подтверждают необходимость  замены трубопроводов. Низкое содержание кислорода в питьевой воде подтверждается неприятным запахом и вкусом из-за содержания сероводорода. Не были обнаружены  такие углероды как бензол, толуол или этилбензол, что свидетельствует об отсутствии воздействия человека на грунтовую воду.

Значения качества видеоисточников

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | селен | менее 0,1 | мкг/дм³ | ГОСТ 19413-98 |
| 2 | цинк | менее 0,004 | мкг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 3 | никель | менее0,015 | мкг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 4 | свинец | менее 0,02 | мкг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 5 | нефтепродукты | 0,019 ±0,007 | мкг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 6 | Железо общее | Менее 0,1 | мкг/дм³ | ГОСТ 4011-72(п.2) |
| 7 | Марганец | Менее 0,01 | мкг/дм³ | ГОСТ 4974( метод А, вариант 1) |
| 8 | цианиды | Менее 0,01 | мкг/дм³ | ГОСТ 31863-12 |
| 9 | фториды | 0,127±0,019 | мкг/дм³ | ГОСТ 4386(вариант А) |
| 10 | Алюминий | Менее0,04 | мкг/дм³ | ГОСТ 18165-14 |
| 11 | Бериллий | Менее 0,1 | мг/дм³ | М 01-35-2006 |
| 12 | Молибден | менее 0,0025 | мкг/дм³ | ГОСТ 18308-72 |
| 13 | Хром (VΙ) | Менее 0,025 | мкг/дм³ | ГОСТ 31956-12 (метод А) |
| 14 | Мышьяк | Менее 0,01 | мкг/дм³ | ГОСТ 4152-89 |
| 15 | АПАВ | Менее 0,025 | мкг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 16 | Хлориды | 67,9±10,2 | мг/дм³ | ГОСТ4245-72 |
| 17 | Жестокость | 3,45±0,52 | °ж | ГОСТ31954-2012 (метод А) |
| 18 | Окисляемость перманганатная | 1,48±0,30 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 19 | Сухой остаток | 531,0±53,1 | мг/дм³ | ГОСТ 18164-72 |
| 20 | рН | 7,96±0,20 | Ед. рН | ПНД Ф 14.:1:2:3:4.121-97 |
| 21 | мутность | Менее 1,0 | ЕМФ | ¨ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 22 | цветность | Менее 5,0 | градусы | ГОСТ 31868-12 |
| 23 | нитраты | 0,006±0,003 | Мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 24 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Менее0,1 | Мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 25 | Привкус | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 26 | запах | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 27 | нитраты | 3,29±0,49 | Мг/дм³ | ГОСТ 33045-14 (метод Д) |
| 28 | кадмий | Менее 0,0005 | мг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 29 | фенолы | Менее 0,0005 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 30 | медь | 0,071±0,020 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 31 | Сульфаты | 78,4±15,7 | мг//дм³ | ГОСТ 4389-72(п.2) |
| 32 | Ртуть | Менее0,00004 | мг/дм³ | МУ 08-47/162 |
| 33 | Бор | 0,084±0,025 | мг/дм³ | ГОСТ 31949-12 |

Значение  показателей   качества  водоисточников

| 1 | Определяемые показатели | Результаты исследования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Богдановка | Богдановка | Амерханово | Сайфутдиново |
| 1. | Нефтепродукты | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 | 0,012±0,004 |
| 2 | Железо общее | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| 3 | АПАВ | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 |
| 4 | Хлориды | 63,1±9,5 | 63,1±9,5 | 63,1±9,5 | 63,1±9,5 |
| 5 | Жесткость | 3,61±0,54 | 3,61±0,54 | 3,61±0,54 | 3,61±0,54 |
| 6 | Окисляемость пермангантная | 1,48±0,30 | 1,48±0,30 | 1,48±0,30 | 1,48±0,30 |
| 7 | Сухой остаток | 523,0±52,3 | 523,0±52,3 | 523,0±52,3 | 523,0±52,3 |
| 8 | рН | 7,90±0,20 | 7,90±0,20 | 7,90±0,20 | 7,90±0,20 |
| 9 | Мутность | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| 10 | Цветность | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| 11 | Нитраты | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 | 0,006±0,003 |
| 12 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| 13 | Привкус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Запах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нитраты | 3,43±0,51 | 3,43±0,51 | 3,43±0,51 | 3,43±0,51 |
| 16 | Фенолы (общие) | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| № п/п. | Определяемые показатели | Результаты исследований |
|  |  | Богдановка | Богдановка | Амерханово | Сайфутдиново |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | ОМЧ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.       Водоподготовка не производится. Вода напрямую подается в водонапорные башни, а оттуда в водопроводную сеть. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». После подъема воды из скважины вода подается в резервуары чистой воды и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.5                                                  Характеристика насосов

| Назначение | Тип, | Год ввода в эксплуатацию | Мощность (кВ) | Производитель- ность (куб.м./ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-10-80 | 2019 | 4 | 10 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-10-80 | 2017 | 4 | 10 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-18-185 | 2018 | 4 | 10 |
| Подьем питьевой воды | ЭЦВ-6,5-185 | 2018 | 3 | 6,5 |

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения .

Снабжение абонентов холодной питьевой водой Богдановского  сельсовета  осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть уложена, в основном, по кольцевой схеме в подземном  исполнении. Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей   составляет 10,98  км.  Физическое состояние сетей хорошее.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям.

17. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Богдановского сельсовета  все   водопроводы находятся  в муниципальной  собственности     Богдановского  сельсовета.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения  Богдановского  сельсовета

В целях развития централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться следующими принципами:

принцип гигиенической оптимизации:  основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой,  лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

принцип экологической минимизации: вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объеме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное врем, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должен быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

принцип  устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности:

простота : вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;

надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

минимизация расходов: использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; была разработана настоящая схема водоснабжения  Богдановского  сельсовета на 2022 - 2029 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

-   бесперебойное снабжение населения   питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Богдановского  сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Богдановского сельсовета» до 2029 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план МО «Богдановского  сельсовет» утвержденный решением Совета  депутатов  муниципального образования  Богдановский сельсовета .

Технической базой разработки являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в

2.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоснабжения Богдановского  сельсовета.

В Богдановском   рассматривается только один сценарий развития  поселения -  в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования .

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой  воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  воды при ее производстве и транспортировке.

Объем реализации воды в 2020 году составил: 97 тыс.м. куб. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические  нужды, потерями воды в сети  и общий баланс представлен таблице.

Баланс передаваемого ресурса в 2021 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 97 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 93 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 93 |
| в том числе населению | тыс. м3/год | 93 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,5 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 6% |

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана.

по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 1,5 л/сек. |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 2 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 л/сек |
| Продолжительность тушения пожара | 3 часа |
| Пожарный запас воды | (1*15+2*2,5)*3,6*3 = 216 м3. |
| Максимальный срок восстановления пожарного объема воды | не более 24 ч |
| Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. |  |

По данным Генерального плана  в перспективе до 2024 года  планируется прирост населения и рост промышленного производства. Согласно этим данным значение требуемой мощности водозаборных сооружений и устройств очистки воды по сравнению с 2017 годом увеличится. Резерв мощностей гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения всех потребителей, при условии выполнения намеченных мероприятий по водоподготовке, ремонту и  строительству  скважин.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водопровода в | водопровод | Местный бюджет | 2022- 2023 годы |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения.

4.2.1.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богдановского сельсовета  запланированы мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и водоподготовки, замене водопроводной сети, которые обеспечат поселение качественной водой с учетом перспективы развития в соответствии с Генеральным планом Богдановского  сельсовета.

4.2.2. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.2.3. Ремонт водозаборного узла с. Богдановка в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей

По данным Генерального плана  в период 2021-2029 годы, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения не изменятся.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

5.1. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Для проектируемого водозабора подземных вод должен быть разработан проект границ ЗСО. Согласно СанПиН на территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Характеристика проводимых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Объем финансиров-ания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей МО Богдановский сельсовет | Водопроводные сети | Местный бюджет | 10000 |
|  | Итого |  |  | 10000 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории муниципального образования  Богдановский   сельсовет  отсутствуют сети водопровода, имеющие признаки бесхозяйных.